## Formato
CONTROL ESTADO, MANTENIMIENTO Y USO DE LA DUCHA DE EMERGENCIA Y/O LAVAOJOS Recomendaciones: 1.Mantenga la ducha libre de obstáculos. 2. Diligencie completamente según aplique(prueba, mantenimiento o incidente) 3.Durante la prueba permita que la ducha drene por apróx. tres(3) minutos, verifique: accionamientos, caudal, cantidad y calidad del agua, reporte inmediatamente deficiencias y fugas al Coordinador de Laboratorio/Investigador, según aplique.
Identificación ducha-lavaojos: |  |  |  |  | Ubicación ducha-lavaojos: |  |  | Edificio: Piso: Salon/pasillo:
Ítem | Fecha aaaa-mm-dd | Equipo: |  | Evento P: prueba M: mant. I: Incidente | Cumple |  | Laboratorio(s):
|  | Ducha | Lavaojos |  | Si | No | Reportado por | Cargo | Observaciones